【附件】中華民國紅十字會總會0206震災學校修繕/重建表

| 縣市 | 學校名稱 | 修繕、重建或補充設備項目 |
| --- | --- | --- |
| 屏東縣 | 佳義國小 | 教學大樓右側樓梯受力牆面斷裂錯位，三樓樓頂女兒牆磁磚剝落 |
| 屏東縣 | 和平國小 | D棟樓樑柱龜裂鋼筋祼露，且因地震擠壓經結構技師會勘有危險性 |
| 屏東縣 | 建國國小 | 二處天花板水管震裂，二處柱子震裂，風雨走廊與主建築連接處裂開 |
| 屏東縣 | 萬巒國小 | 活動中心部分磁磚掉落 |
| 屏東縣 | 里港國小 | 活動中心地板隆起產生裂縫與高低差 |
| 屏東縣 | 仁和國小 | 花格磚脫落 |
| 屏東縣 | 高樹國中 | 活動中心外圍牆壁磁磚剝落、外圍牆壁多處龜裂、內部輕鋼架天花板(矽酸鈣板)多處掉落及2處玻璃窗破裂 樹人樓多處牆壁磁磚掉落及牆壁龜裂、一樓教務處一處玻璃窗破裂、一樓保健室前洗手台牆壁水管破裂滲水 圖書館磨石子地板龜裂 |
| 屏東縣 | 鹽埔國中 | 教學行政大樓磁磚掉落，女兒牆龜裂擴大 活動中心樑柱結構外觀裂痕，及走道出入口地磚脫落，影響學生出入 |
| 高雄市 | 西門國小 | 廚房樑柱、天花板、牆面、地坪(地板)修復 |
| 高雄市 | 金竹國小 | 拆建左側危險樓梯，及右側廁所及教具儲藏室 |
| 高雄市 | 新發國小 | 1.廚房外側地坪及排水溝蓋修繕 2.教師宿舍電表損壞修復 |
| 高雄市 | 砂崙國小 | 伸縮縫改善工程、北棟及東棟間的連動走廊耐震補強工程 |
| 高雄市 | 深水國小 | 廚房水塔1座倒塌，水管破裂 廚房鋁窗窗框變形 健康中心隔間裂開毀壞 川堂牆面裂縫 |
| 高雄市 | 八卦國小 | 6個地方的伸縮縫裂開，長度共約90公尺 1個水塔破損漏水 |
| 台南市 | 佳里國小 | 北前棟教室混凝土強度偏低，優先進行補強工程 |
| 台南市 | 北門國小 | 活動中心多處裂縫及天花板掉落，優先進行補強 西棟教室柱裂縫多處，地震後裂縫擴大，拆除重建 |
|  | 北門國小 玉湖分校 | 另北門國小玉湖分校，北棟CDR值偏低，且柱子多數開裂嚴重，拆除重建。南棟教室因柱子裂開，鋼筋鏽蝕嚴重，建議拆除 |
| 台南市 | 北門國中 | 後棟為民國64年分4期興建，老背少之建物，經0206地震後，增加多處裂縫、多處窗與建物本體分離，有滲水問題，建議優先進行補強 宿舍因劣化嚴重，協助拆除 |
| 台南市 | 學甲國中 | 技藝教學館受損嚴重，已屬危樓，拆除重建 |
| 台南市 | 雙春國小 | 書櫃 整理箱 |
| 台南市 | 北勢國小 | 平板電腦 |
| 台南市 | 培文國小 | 視聽教室麥克風及主機 |
| 台南市 | 佳里國小 | 添購水塔 |
| 台南市 | 後營國小 | 鋁門 |
| 台南市 | 港東國小 | 公用櫥櫃 |
| 台南市 | 鯤鯓國小 | 單槍投影機 無線麥克風 |
| 嘉義縣 | 竹崎高中 | 運動場地整建基礎、地坪整修及5mm壓克力地坪施工 |
| 嘉義縣 | 溪口國小 | 羽球館後方浴廁儲物間及消防機房拆除重建 |
| 嘉義市 | 嘉北國小 | 綜合球場壓克力地面破損補強及復原工程 |
| 嘉義市 | 興安國小 | 1.伸縮縫漏水處理 2.牆面磁磚修復工程 |
| 嘉義市 | 北興國中 | 活動中心輕鋼架天花板修復(天花板拆除後固定工工程) 冷凍空調復原工程 銜接吊橋修復 |